附件2：
[bookmark: _GoBack]消防设施设备常用维修配件报价表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	生产厂家
	报价
	备注

	1
	消防电话分机
	GST-TS-100B
	个
	青鸟、海湾
	
	

	2
	消防电话模块
	青鸟、海湾
	个
	青鸟、海湾
	
	

	3
	楼层显示盘
	海湾GST-ZF-500Z青鸟JBF-VDP3060B
	个
	青鸟、海湾
	
	

	4
	烟感探测器
	青鸟、海湾JTY-GD-G3X
	个
	青鸟、海湾
	
	

	5
	感温探测器
	青鸟、海湾JTW-ZCD-G3N
	个
	青鸟、海湾
	
	

	6
	输入输出模块
	GST-LD-8301A、8365H、8364H
	个
	青鸟、海湾
	
	

	7
	输出模块
	青鸟、海湾GST-LD-8305A
	个
	青鸟、海湾
	
	

	8
	输入模块
	青鸟、海湾GST-LD-8300B
	个
	青鸟、海湾
	
	

	9
	放气勿入灯
	青鸟、海湾GST-LD-8317
	个
	青鸟、海湾
	
	

	10
	紧急启停按钮
	青鸟、海湾GST-LD-8318
	个
	青鸟、海湾
	
	

	11
	隔离模块
	青鸟、海湾GST-LD-8313B
	个
	青鸟、海湾
	
	

	12
	继电器
	/
	个
	国标认证
	
	

	13
	声光报警器
	海湾HX-320B
青鸟JBF4372E2
	个
	青鸟、海湾
	
	

	14
	消报
	海湾J-SAM-GST9124A
	个
	青鸟、海湾
	
	

	15
	手动报警按钮
	海湾J-SAM-GST9121C
	个
	青鸟、海湾
	
	

	16
	风机软连接帆布
	平方米/1
	米
	国标认证
	
	

	17
	管道卡箍
	DN100
	
	
	
	

	18
	管道卡箍
	DN150
	
	
	
	

	19
	闸阀
	DN200
	个
	国标认证
	
	

	20
	闸阀
	DN150
	个
	国标认证
	
	

	21
	闸阀
	DN100
	个
	国标认证
	
	

	22
	闸阀
	DN65
	个
	国标认证
	
	

	23
	止回阀
	DN150
	个
	国标认证
	
	

	24
	止回阀
	DN100
	个
	国标认证
	
	

	25
	止回阀
	DN32
	个
	国标认证
	
	

	26
	开关阀
	DN32
	个
	国标认证
	
	

	27
	手柄蝶阀
	DN100
	个
	国标认证
	
	

	28
	手柄蝶阀
	DN150
	个
	国标认证
	
	

	29
	湿式报警阀
	DN150
	个
	国标认证
	
	

	30
	湿式报警阀
	DN100
	个
	国标认证
	
	

	31
	室内消火栓箱
	800*650*320
	个
	国标认证
	
	

	32
	压力开关
	Zsjy1.6bp
	个
	国标认证
	
	

	33
	水力警铃
	ZSJL
	个
	国标认证
	
	

	34
	延时器
	ZSPY
	个
	国标认证
	
	

	35
	球阀
	DN15
	个
	国标认证
	
	

	36
	球阀
	DN25
	个
	国标认证
	
	

	37
	消火栓玻璃面板
	800mmx650mm
	个
	国标认证
	
	

	38
	消火栓软管
	25mm
	个
	国标认证
	
	

	39
	水流指示器
	DN150
	个
	国标认证
	
	

	40
	水流指示器
	DN100
	个
	国标认证
	
	

	41
	水带
	65-10-25
	个
	国标认证
	
	

	
42

	水枪
	DN65
	个
	国标认证
	
	

	43
	消火栓小枪头
	直径mm
	个
	国标认证
	
	

	44
	压力表
	2.5MPa
	个
	国标认证
	
	

	
	
	1.0MPa
	个
	国标认证
	
	

	45
	电接点压力表
	0.5-1.0MPa
	个
	国标认证
	
	

	46
	应急照明灯
	AC220V
	盏
	国标认证
	
	

	
	
	DC36V
	盏
	国标认证
	
	

	47
	安全出口指示标志
	AC220V
	盏
	国标认证
	
	

	
	
	DC36V
	盏
	国标认证
	
	

	48
	交流接触器
	CJX2-32
	个
	国标认证
	
	

	49
	室内消火栓头
	SN65
	个
	国标认证
	
	

	50
	室外消火栓
	DN100
	个
	国标认证
	
	

	
	
	DN150
	个
	国标认证
	
	

	51
	水泵接合器
	DN100
	个
	国标认证
	
	

	
	
	DN150
	个
	国标认证
	
	

	52
	5kg干粉灭火器充装
	5kg
	个
	国标认证
	
	

	53
	5kg二氧化碳充装
	5kg
	个
	国标认证
	
	

	54
	防火门闭门器
	/
	个
	国标认证
	
	

	55
	5KG干粉灭火器
	5KG
	具
	国标认证
	
	

	56
	5kg二氧化碳
	5kg
	具
	国标认证
	
	

	57
	备用电池
	12V7Ah
	节
	国标认证
	
	

	58
	备用电池
	12V38Ah
	节
	国标认证
	
	

	59
	管网保温
	厚度2厘米
	米
	国标认证
	
	

	60
	消防保温罩
	M14/20*1.5
	个
	国标认证
	
	

	61
	喷头
	DN15
	个
	国标认证
	
	

	62
	喷头保护罩
	DN15
	个
	国标认证
	
	

	63
	表弯
	DN15
	个
	国标认证
	
	

	64
	继电器
	24v/220V
	个
	国标认证
	
	

	65
	浮球阀
	DN40
	个
	国标认证
	
	

	66
	消火栓箱门
	800mmx650mm
	个
	国标认证
	
	

	67
	远程液位显示器
	250*300*140
	套
	国标认证
	
	

	68
	液位传感器
	0-10m
	个
	国标认证
	
	

	69
	消火栓软管卷盘
	JPS1.0-19/20
	套
	国标认证
	
	

	70
	软连接头
	DN100
	个
	国标认证
	
	

	71
	电源滤波器
	24V
	个
	国标认证
	
	




